К О Н Т Р О Л Н А    Л И С Т А

| Део 1. Опште информације |  |
| --- | --- |
| Општина Темерин, општинска управа Одељење за инспекцијске послове, Комунална инспекција: 1.3 Водећи инспектор: 1.4 Укључени инспектор: 1.5 Датум инспекцијског надзора: |  |
| Одељење за инспекцијске послове-комунална |  |
| 1.6 Врста инспекцијског надзора □ Редовни □ Ванредни □ Контролни □ Допунски |  |
| 1.7 Инспекцијски надзор према облику: □ Теренски □ Канцеларијски |  |
| 1.8 Налог за инспекцијски надзор: □ .Да □ Не |  |
| ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ |  |
| Део 2. Правно/физичко лице, предузетник |  |
| 2.1. Подаци о контролисаном субјекту |  |
| 2.1.1. Назив/име и презиме субјекта: |  |
| 2.1.2. Адреса (улица и број): |  |
| 2.1.3. Место: |  |
| 2.1.4. Град/Општина: |  |
| 2.1.5. Поштански |  |
| 2.1.6. Телефон/Факс: |  |
| 2.1.7. Е-mail: |  |
| 2.1.8. Интернет адреса: |  |
| 2.1.9. ПИБ: |  |
| 2.1.10. Матични број: |  |
| 2.1.11. Бр. личне карте (за физичка лица) |  |
| Део 3. Пословни простор |  |
| 3.1. Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор |  |
| 3.1.1. Адреса (улица и број): |  |
| 3.1.2. Место: |  |
| 3.1.3. Град/Општина: |  |
| 3.1.4. Округ: |  |
| 3.1.5. Поштански број: |  |
| 3.1.6. Телефон/Факс: |  |

| Р Србија Одлука о обављању комуналних делатности АП војводина на подручју општине Темерин Општина Темерин (“Сл.лист општине Темерин”, број 4/2006) Општинска управа Темерин Одељење за инспекцијске послове Комунална инспекција |
| --- |
| КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ |
| 1 | ЈКПТемерин врши прчишћавање и дистрибуцију воде | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |
| 2 | ЈКПТемерин(испоручилац) је донео једногодишњи и петогодишњи план снабдевања водом | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |
| 3 | Програми су усклађени са програмом уређивања и опремања грађевинског земљишта, са средњорочним планом стамбене изградње и важећим просторним и урбанистичким плановима | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |
| 4 | Испоручилац воде снабдева непрекидно кориснике довољном колочином воде за пиће у времену од 00,00 до 24,00 | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |
| 5 | Испоручилац воде непрекидно одржава јавни водовод у испшравном стању испоручује хемијски и микробиолошки исправну воду | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |
| 6 | У случају несташице воде испоручилац ограничава испоруку воде корисницима у складу са приоритетима | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |
| 7 | Испоручилац воде обавештава комуналног инспектора о ограничењима у снабдевању водом | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |
| 8 | Испоручилац воде обавештава средствима јавног инфомисања о ограничењима у снабдевању водом 24 часа пре ускраћивања снабдевања водом | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |
| 9 | Прикључење на мрежу јавног водовода врши испоручилац воде | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |

| 10 | Објекат који се прикључује на мрежу јавног водовода поседује водомер | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |
| --- | --- | --- |
| 11 | Пословни простор поседује посебан водомер | да- -бр. бодова не- - бр. бодова |
| 12 | Оштећење или квар на прикључку на јавном водоводу испоручилац отклонио у року од 6 часова од часа подношења пријаве | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |
| 13 | Трошкове текућег инвестиционог одржавања унутрашњег кућног водовода сноси корисник | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |
| 14 | Потрошња воде мери се водомером а само изузетно проценом | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |
| 15 | Контрола и очитавање водомера врши се путем овлашћених радника | да- -бр. бодова не- -бр. бодова |
| 16 | Накнада за испоручену воду плаћа се по метру кубном испоручене воде | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
| 17 | Снабдевање из јавног хидранта врши се по посебном одобрењу испоручиоца воде (сем ватрогасним јединицама у хитним случајевима) | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
|  | Обустава снабдевања водом | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
| 18 | Отказивање потрошње воде од стране корисника | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
| 19 | Одјава досадашњег потрошача а нови се није пријавио | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
| 20 | Настанак већег квара на корисниковој унутрашњој инсталацији | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
| 21 | Корисникова инсталација угрожава здравље других корисника и квалитета воде у јавној водоводној мрежи и живот људи | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
| 22 | На водоводном прикључку корисника појављује се опасан напон додира | да- -бр. бодова не- - бр. бодова |
| 23 | Шахт водомера загађен, неприступачан а корисник није отклонио недостатак ни после писмене опомене | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
| 24 | Корисник се самовољно прикопчао на водоводну мрежу | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
| 25 | Корисник крши прописе и наредбе о штедњи воде | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
| 26 | Корисник није омогућио замену водомера, очитавање односно утврђивање утрошених количина воде, демонтирао водомер а воду и даље користи | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
| 27 | Потрошач није платио за утрошену воду у прописаном року | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
| 28 | Искључење корисника извршено јер коришћењем воде долази изливања септичких јама што угрожава здравље људи и јавне површине | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
| 29 | Корисник прикључио нове интерне инсталације, извршио реконструкцију прикључка, дозволио да се на његов водомер прикључи други објекат односно корисник а у те радове и поступке нема писмено одобрење испоручиоца воде | да- - бр. бодова не- - бр. бодова |
| 30 | Корисник неовлашћено предузимао радње на водомеру односно прикључку | да- -бр.бодова не- -бр. бодова |
| 31 | Кориснику обустављена испорука воде за време отклањања узрока због којих је дошло допрестанка испоруке воде | да- -бр.бодова не- -бр.бодова |
| 32 | Испоручилац у року од 3дана од подношења захтева корисника а након отклањања узрока ивршио прикључење на водоводну мрежу | да- -бр.бодова не- -бр.бодова |
| Забране |
| 33 | Надзирани субјект изнад површине где су положене инсталације јавног водовода држи отпадни материјал,(органског порекла или смеће),испушта отпадне воде или закопава угинуле животиње | да- -бр.бодова не- -бр.бодова |
| 34 | Надзирани субјект изградио подземне објекте и инсталацијепоре, испод, изнад уличног јавног водовода | да- -бр.бодова не- - бр.бодова |
| 35 | Надзирани субјект извршио неовлашћено укључивање на мрежу улично-јавног водовода | да- -бр.бодова не- -бр.бодова |
| 36 | Надзирани субјект извршио неовлашћено отварање и затварање затварача-вензила на разводној мрежи улично-јавног водовода | да- -бр.бодова не- -бр.бодова |
| 37 | Надзирани субјект извршио неовлашћено постављање и замену водомера | да- -бр.бодова не- -бр.бодова |
| 38 | Надзирани субјект извршио убацивање отпадних и других штетних материја и материјала у уређаје, цевоводе и шахтове улично-јавног водовода | да- -бр.бодова не- -бр.бодова |
| 39 | Надзирани субјект извршио задржавање и паркирање возила на шахтовима водовода и против пожарних хидраната | да- -бр.бодова не- -бр.бодова |

Напомена:

Максималан број бодова: Утврђени број бодова:

| ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА |
| --- |
| степен ризика | распон броја бодова | обележи утврђени степен ризика по броју бодова |
| Незнатан |  |  |
| Низак |  |  |
| Средњи |  |  |
| Висок |  |  |
| Критичан |  |  |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                М.П.                            ИНСПЕКТОР

________________________                                                          _____________________